| POTOPNA PUMPA 220 V (MULJNA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPĆI PODACI (proizvođač, model, tip, vrsta, ostale oznake, zemlja proizvođača): |  | UPISATI: |  |
| OPIS / NAZIV TRAŽENIH PODATAKA: | TRAŽENA VRIJEDNOST (SVOJSTVO, IZVEDBA, OPIS, POTVRDA): | UPISATI: PONUĐENA VELIČINA (SVOJSTVO, IZVEDBA, OPIS, POTVRDA): | UPISATI: Oznaka poglavlja (točke / stranice) iz priloga gdje je to jednoznačno vidljivo: |
| Namjena: | Pumpanje muljevite ili čiste vode iz građevina ili izvora vode |  |  |
| Napajanje: | 220 V, 50 Hz |  |  |
| Protok jednak ili veći od: | 750 l/min pri 2 m (visine); dokazati Q-H dijagramom |  |  |
| Mogućnost pumpanja granulata krutih čestica u vodi promjera: | 40 mm ili većih |  |  |
| Stupanj zaštite elektromotora: | IP: X8 ili bolje |  |  |
| Izolacijska klasa električnih vodova: | „F“ ili bolje |  |  |
| Materijal „mokrih dijelova“ pumpe (dijelovi u doticaju s vodom): | Čelična legura sa dodacima za antikorozivnost zaštitu od abrazije |  |  |
| Metalni okvir pumpe: | DA |  |  |
| Dimenzija izlaza: | C (Storz) |  |  |
| Plutajući prekidač: | DA |  |  |
| Duljina kabela za napajanje: | Minimalno 10 m |  |  |
| Maksimalna masa: | 19 kg |  |  |

| - 1. DOKUMENTACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBAVEZNO ZA PONUDU: | OBAVEZNO PRI ISPORUCI: | Oznaka poglavlja (ili točke / stranice) dokumentacije ili priloga: |
| - Prospektni materijal na hrvatskom ili engleskom jeziku | - Prospektni materijal na hrvatskom jeziku uz isporučenu opremu |  |
| - Upute za uporabu na hrvatskom ili engleskom jeziku | - Upute za uporabu na hrvatskom jeziku uz isporučenu opremu |  |
| - 2. SERVIS I GARANTNI ROK |  |  |
| OBAVEZNO ZA PONUDU: | OBAVEZNO PRI ISPORUCI: | Oznaka poglavlja (ili točke / stranice) dokumentacije ili priloga: |
| - Pisana i ovjerena izjava na hrvatskom jeziku o osiguranju kvalitetnog ovlaštenog servisa i originalnih rezervnih dijelova (navesti subjekt i lokaciju subjekta) | ------ |  |
| - Pisana i ovjerena izjava na hrvatskom jeziku o garantnom roku u trajanju od minimalno 12 mjeseci | ------ |  |

Kao na slici (možebitni logotip ili druge oznake proizvođača nikako ne obvezuju ponuditelje, niti imaju prednost u nadmetanju):